Návod na obsluhu oběhového čerpadla.

Čerpadlo je továrně nastaveno na nejvyšší rychlost.

Pokud se rozhodneme na jinou rychlost je zapotřebí přepnout na 3 sekundy tlačítko se šipkou.(červená kontrolka svítí trvale) a dále jsou 4 další možnosti nastavení čerpadla.

Při zmáčknutí tlačítka na 9 sekund se spustí odvzdušnění systému,které trvá asi 4,5minuty..

Při zmáčknutí tlačítka na 20 sekund se zablokuje možnost změny rychlosti čerpadla.